多久市専用水道及び簡易専用水道に関する規則

（趣旨）

第１条　この規則は、水道法（昭和３２年法律１７７号。以下「法」という。）、水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号。）及び水道法施行規則（昭和３２年厚生省令第４５号。以下「省令」という。）に基づく専用水道及び簡易専用水道に関し必要な事項を定めるものとする。

（確認申請等）

第２条　法第３２条の規定により専用水道の布設工事の確認を受けようとする者は、専用水道布設工事確認申請書（様式第１号）を提出しなければならない。また、既設水道施設が専用水道に該当することとなったときは、専用水道届出書（様式第２号）を提出しなければならない。

２　当該申請書（届出書）には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

（１）　法第３３条第１項に規定する書類

（２）　附帯設備の概要図

（３）　その他市長が必要と認める書類

３　法第３３条第５項の規定による通知は、工事の設計が法第５条の規定による施設基準に適合することを確認したときは専用水道布設工事確認済通知書（様式第３号）により、適合しないと認めたとき又は適合するかしないかを判断することができないときは専用水道布設工事不適合通知書（様式第４号）により行うものとする。

（記載事項の変更の届出）

第３条　法第３３条第３項の規定による届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書（様式第５号）に変更の内容を確認できる書類を添えて行わなければならない。

（給水開始前の届出）

第４条　法第３４条第１項において準用する法第１３条第１項による届出は、専用水道の設置者が、専用水道給水開始届出書（様式第６号）により行わなければならない。

２　当該届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

（１）　法第１３条第１項に規定する水質検査の結果書の写し

（２）　法第１３条第１項に規定する施設検査の成績書の写し

（３）　主要施設の平面図

（水道技術管理者の届出）

第５条　専用水道の設置者は、法第３４条第１項において準用する法第１９条第１項の規定により水道技術管理者を置き、又は変更したときは、速やかに専用水道水道技術管理者設置（変更）届出書（様式第７号）により届け出なければならない。

２　当該届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

（１）　履歴書の写し

（２）　勤務証明書の写し

（３）　水道技術管理者としての任命辞令の写し

（４）　省令第１４条第３号に定める厚生労働大臣が認定する講習の修了証書の写し

（業務の委託の届出）

第６条　法第３４条第１項において準用する法第２４条の３第２項の規定による届出は、専用水道の設置者が、専用水道業務委託（失効）届出書（様式第８号）により行わなければならない。

２　当該届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

（１）　業務委託契約書の写し

（２）　受託水道業務技術管理者としての任命辞令の写し

（３）　受託水道業務技術管理者としての資格を証する書類

（４）　その他市長が必要と認める書類

３　専用水道業務委託届出書の記載事項に変更を生じたときは、専用水道の設置者は、速やかに専用水道業務委託届出書記載事項変更届出書（様式第９号）により届け出なければならない。

（休廃止の届出）

第７条　専用水道の設置者は、当該専用水道を休止し、若しくは廃止したとき又は当該水道が専用水道に該当しなくなったときは、速やかに専用水道休止（廃止）届出書（様式第１０号）により届け出なければならない。

（設置等の届出）

第８条　法第３条第７項に規定する簡易専用水道を設置しようとする者は、簡易専用水道設置届出書（様式第１１号）により届け出なければならない。

２　簡易専用水道の設置者は、給水を開始しようとするときは、簡易専用水道給水開始届出書（様式第１２号）に第４条第２項に掲げる書類を添付して届け出なければならない。

３　簡易専用水道の設置者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに簡易専用水道届出事項変更届出書（様式第１３号）により届け出なければならない。

（１）　建築物の名称

（２）　設置者の住所及び氏名

（３）　受水槽、高置水槽その他の給水設備の構造及び給水管の材質

４　簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道を休止し、若しくは廃止したとき又は当該水道が簡易専用水道に該当しなくなったときは、速やかに簡易専用水道休止（廃止）届出書（様式第１４号）により届け出なければならない。

（改善の指示等）

第９条　法第３６条第１項の規定により専用水道を改善すべき旨を指示するとき又は同条第３項の規定により簡易専用水道の管理に関し必要な措置を採るべき旨を指示するときは、改善指示書（様式第１５号）により行うものとする。

２　法第３６条第２項の規定により水道技術管理者（法第２４条の３第６項の規定により水道技術管理者とみなされる受託水道業務技術管理者を含む。）を変更すべきことを勧告するときは、勧告書（様式第１６号）により行うものとする。

（給水停止命令）

第１０条　法第３７条の規定により専用水道又は簡易専用水道による給水を停止すべきことを命じるときは、給水停止命令書（様式第１７号）により行うものとする。

（給水の緊急停止の報告）

第１１条　専用水道又は簡易専用水道の設置者は、法第３４条第１項において準用する法第２３条第１項又は省令第５５条第４号の規定により給水の緊急停止を行ったときは、直ちに市長に報告しなければならない。

（報告の徴収及び立入検査）

第１２条　市長は、必要があると認めるときは、法第３９条第２項又は同条第３項の規定により専用水道又は簡易専用水道の設置者から管理等について報告を求め、又は職員に立入検査をさせることができる。

２　前項の規定により、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

３　第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

（委任）

第１３条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

（施行期日）

１　この規則は、平成２５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２　この規則の施行の際、現に法の規定に基づき専用水道又は簡易専用水道の設置等に関して佐賀中部保健所長に届け出ているものは、この規則により届け出たものとみなす。